## Slide 1
Визуализация пульсовой волны
Московский физико-технический институт
Выполнили: Копцев Савелий, Жданов Максим, Насилков Георгий
Долгопрудный, 2025

## Slide 2
Введение
В данной работе мы измеряем давление и пульс с помощью аналогового тонометра, преобразуя данные в цифровой сигнал для анализа и визуализации.

## Slide 3
Цели и задачи исследования
Визуализация пульсовой волны
Отображение колебаний давления в артериях.
Скорость пульсовой волны
Определение скорости распространения волны по сосудам.
Жесткость сосудов
Оценка состояния сосудистой системы.
Определение пульса
Расчет частоты сердечных сокращений.
Для достижения этих целей необходимо подготовить и откалибровать установку, провести измерения в различных состояниях и обработать данные.

## Slide 4
Теоретические основы: Циркуляция крови
1
Малый круг кровообращения
Кровь движется из сердца в легкие для насыщения кислородом и выведения углекислого газа.
2
Большой круг кровообращения
Обогащенная кислородом кровь возвращается в сердце и выталкивается в аорту, распределяясь по всему телу.
Пульс — это ритмичные колебания стенок артерий, вызванные сокращениями сердца. Нормальное артериальное давление: 120/80 мм рт. ст.

## Slide 5
Методика измерений: От аналога к цифре
Давление в манжете тонометра преобразуется датчиком давления в электрическое напряжение. Этот аналоговый сигнал затем оцифровывается с помощью АЦП для компьютерного анализа.
Используемые программы:
Программа 1: Калибровка (напряжение от давления).
Программа 2: Измерение напряжения от времени.
Программа 3: Построение графика давления от времени и выделение пульса.

## Slide 6
Экспериментальная установка
Установка включает манжету, нагнетательную грушу, датчик давления, манометр, 12-битный АЦП и ПК. Датчик давления, выполненный по МЭМС-технологии, преобразует давление в электрический сигнал, который затем оцифровывается.
Установка включает манжету, нагнетательную грушу, датчик давления, манометр, 12-битный АЦП и ПК. Датчик давления, выполненный по МЭМС-технологии, преобразует давление в электрический сигнал, который затем оцифровывается.

## Slide 7
Методика обработки данных
Определение пульса
Выделение 10-секундного отрезка графика, подсчет периодов и умножение на 6.
Скорость пульсовой волны
Деление роста человека на время между систолическим и диастолическим пиками.
Жесткость сосудов
Прямая зависимость от скорости пульсовой волны: чем выше скорость, тем жестче сосуды.
Определение давления
Систолическое и диастолическое давление фиксируется по колебаниям стрелки манометра и ощущениям испытуемого.

## Slide 8
Калибровка давления
Для обеспечения точности измерений давления в манжете, мы проводим тщательную калибровку датчика. Этот процесс устанавливает точное соответствие между электрическим сигналом, генерируемым датчиком, и фактическим давлением в манжете.
01
Подготовка системы
Датчик давления подключается к аналогово-цифровому преобразователю (АЦП), который затем соединяется с персональным компьютером для записи данных.
02
Эталонные измерения
В манжету, соединенную с датчиком, подается известное давление, контролируемое с помощью высокоточного механического манометра. Этот процесс повторяется для различных значений давления.
03
Сбор данных
Для каждого эталонного значения давления фиксируются соответствующие показания напряжения от датчика, формируя набор "давление-напряжение".
04
Построение калибровочной кривой
Полученные данные используются для построения графика зависимости напряжения от давления, что позволяет программно переводить измеренные напряжения в точные значения давления.

## Slide 9
Результаты калибровки: График зависимости
После сбора данных "давление-напряжение" следующим шагом является построение графиков, которые визуализируют эту зависимость и служат основой для точного преобразования измерений.

## Slide 10
Результаты измерений давлений
До физической нагрузки
После физической нагрузки

## Slide 11
Результаты измерения пульса
До физической нагрузки
После физической нагрузки

## Slide 12
Итоги работы и выводы
Пульс
Спокойное состояние: 84 уд/мин. Возбужденное состояние: 96 уд/мин.
Скорость пульсовой волны
7,7 м/с.
Давление
Систолическое: 116/127 мм рт. ст. Диастолическое: 72/80 мм рт. ст.
Жесткость сосудов
Оценивается по скорости пульсовой волны, она примерно равна 0.5 МПа
Методика измерения пульса показала свою работоспособность.